Утвержден

постановлением

администрации Рябовского

сельского поселения

от  14.10.2016г  № 95

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Рябовского сельского поселения

Лухского муниципального района

РАЗДЕЛ  I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а)  Рябовское сельское поселение расположено в центральной полосе и характеризуется умеренно-континентальным климатом с умеренно-холодной зимой и тёплым летом. Атмосферных осадков в среднем за год выпадает 540-815 мм. Засух почти не наблюдается. С сентября по май преобладают юго-западные и южные ветры.

В соответствии с принятыми по Ивановской области климатическими зонами для  Рябовского сельского поселения характерна температура наиболее холодной пятидневки -30 ˚С. Продолжительность отопительного периода составляет 219 дней. Средняя температура воздуха в отопительный период составляет -3,9 ˚С. Средняя скорость ветра за отопительный период - 4,2 м/с.

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25о С в январе и феврале.

1.2. Административное деление Рябовского сельского поселения

Рябовское сельское поселение расположено в восточной части Ивановской области и входит в состав Лухского муниципального района. В состав  Рябовского сельского поселения входит 21 населённый пункт: сел: Рябово, Худынское, деревень: Бабино, Быково, Вадищево, Даниловская, Елово, Заболотье, Захарово, Ильинское, Каризино, Котово, Кригоузово, Криковщина, Лубеньки Большие, Макариха, Назарково, Петрово, Стеблево, Федоровская, Шелыгино. Численность населения  Рябовского сельского поселения составляет 982 человека.

1.3. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

В состав жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающего жизнедеятельность Рябовского сельского поселения, входит ООО «Теплосервис».

На территории Рябовского сельского поселения теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы осуществляется ООО «Теплосервис» от одной котельной (приложение 1).

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 965 км. Уровень износа тепловых сетей превышает в среднем 50 %.

На территории Рябовского сельского поселения не проводилась газификация, поэтому теплоснабжение осуществляется преимущественно за счет угольных котельных.

Потребители тепла по с. Рябово

Таблица 1

ы:ех"ая, СПК "РБ.школаПионерская,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

| №№ пп | Наименование котельной | Адрес котельной | Потребители тепла | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | с. Рябово, ул. Школьная, д.22 | 1. Здание администрации Рябовского сельского поселения 2. Здание МУ «Культурно-досуговый комплекс Рябовского сельского поселения» 3. Здание МКОУ «Рябовская средняя школа 4.Частные жилые дома: - ул. Школьная, д. 1 - ул. Школьная,д. 3 - ул. Школьная, д. 5 - ул., Школьная, д. 6 - ул., Школьная, д. 7 - ул., Школьная, д. 8 - ул., Школьная, д. 9 - ул., Школьная, д.10 - ул., Школьная, д.11 - ул., Школьная, д. 12 - ул., Школьная, д. 13 - ул., Школьная, д. 14 - ул., Школьная, д. 15 - ул., Школьная, д. 16 - ул., Школьная, д. 17 - ул., Школьная, д. 18 5. МКД -ул. Восточная, д. 1 -ул. Восточная, д. 2 -ул. Восточная, д. 3 -ул. Восточная, д. 4 | уголь |

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет ввоза каменного угля.

Основной поставщик топлива ИП Бубнов А.Ю.

Топливо доставляется автомобильным транспортом.

В поселении создается запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельных на 3 месяца.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 1 диспетчером, 6 операторами (кочегарами) котельных, 2 аварийными расчетами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Муниципальные образования | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Рябовское сельское поселение | 1 | 6 | 2 | 2 | 45 мин. |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Лухском муниципальном районе создана группировка сил и средств: нештатное аварийно-спасательное формирование по электроснабжению  в количестве 3 человек; нештатное аварийно-спасательное формирование по ремонту систем отопления, водопровода и канализации в количестве 5 человек и 3 единиц специальной техники.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение 2).

2.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Рябовского сельского поселения;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение 3).

2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения 
и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает главе муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

П О Р Я Д О К

действий звена Рябовского сельского поселения  Лухского муниципального района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п\п | Мероприятия |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. |  | Немедленно |  | Дежурно-диспетчерские службы РЭС ОАО «МРСК Центра и Приволжья филиала «Ивэнерго», ООО «Теплосервис», администрация района, поселения |
|  |  | Усиление ДДС (при необходимости). |  | Ч+ 01.ч.30 мин. |  | Администрация Лухского муниципального района, ООО «Теплосервис», администрация сельского поселения |
|  |  | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. |  | Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин) |  | ООО «Теплосервис», администрация района, поселения |
|  |  | При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до дежурного в ФКУ «ЦУКС МЧС России по Ивановской области» по телефону; оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | Немедленно Ч + 1ч.30мин. |  | Оперативный дежурный ЕДДС администрации Лухского муниципального района, Глава сельского поселения |
|  |  | Доведение информации об аварийной ситуации до ЦДС ОАО «МРСК Центра и Приволжья Филиала «Ивэнерго» |  | Немедленно |  | Дежурный по информационному центру ФКУ «ЦУКС МЧС России по Ивановской области» |
|  |  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных образований |  | Ч + 2ч.00мин. |  | Дежурно-диспетчерские службы РЭС ОАО «МРСК Центра и Приволжья филиала «Ивэнерго», ООО «Теплосервис» |
|  |  | Представление в ФКУ «ЦУКС МЧС России по Ивановской области» доклада по форме 1/ЧС. |  | Ч + 2ч.00мин. |  | Оперативный дежурный ЕДДС администрации Лухского муниципального района |
|  |  | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка решения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин). |  | Председатель КЧС и ОПБ Рябовского сельского поселения Оперативный штаб КЧС и ОПБ Рябовского сельского поселения |
|  |  | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО |  | Ч+2ч. 30 мин. |  | Глава Рябовского сельского поселения |
|  |  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых |  | Ч + 2ч.30 мин. |  | Эвакуационная комиссия Рябовского сельского поселения |
|  |  | Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости) |  | Ч+2ч.30 мин. |  | Председатель КЧС и ОПБ Рябовского сельского поселения Оперативный штаб Рябовского сельского поселения |
|  |  | Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений |  | Ч+2ч. 30 мин. |  | По решению КЧС и ОПБ Рябовского сельского поселения |
|  |  | Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. |  | Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин). |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Рябовского сельского поселения |
| - . |  | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы МО). |  | Ч+3ч.00мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Рябовского сельского поселения |
|  |  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. |  | Ч+3ч. 00 мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Рябовского сельского поселения |
|  |  | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) |  | Ч+3ч. 00 мин. |  | Администрация Рябовского сельского поселения |
| - . |  | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО. |  | Ч+3ч.00мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Рябовского сельского поселения Комиссия ПУФ |
| - . |  | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Представление информации СОД (пом. ОД) ЦУКС. |  | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа ( в последующие сутки). |  | Оперативный дежурный ЕДДС Лухского муниципального района |
|  |  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО. |  | В ходе ликвидации аварии. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Рябовского сельского поселения |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. |  | Ч+3 ч 00 мин. |  | Межмуниципальный отдел МВД России «Родниковский» |
|  |  | Доведение информации до СОД (пом. ОД) ЦУКС о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. |  | Ч + 3ч.00 мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Лухского муниципального района |
|  |  | Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю КЧС и ОПБ Ивановской области. |  | Ч+3час.20ми. |  | Глава Лухского муниципального района |
|  |  | Организация взаимодействия с оперативной группы МЧС в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей. |  | Ч+8ч.00мин. |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Рябовского сельского поселения, Лухского муниципального района |
|  |  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Лухского района |  | ООО «Теплосервис», администрация района, поселения |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление докладов в ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС. | Ч+24ч. 00 мин. |  |  | Оперативный штаб КЧС и ОПБ Лухского муниципального района |
|  |  | Принятие решения председателя комиссии по ЧС и ОПБ Лухского муниципального района о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- |  |  | Председатель КЧС и ОПБ Лухского муниципального района, поселения |
|  |  | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Лухского муниципального района |  |  | Дежурно-диспетчерские службы РЭС ОАО «МРСК Центра и Приволжья филиала «Ивэнерго», ООО «Теплосервис», администрация района, поселения |
|  |  | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые 2 часа. |  |  | Оперативный штаб при КЧС и ОПБ Лухского муниципального района |
|  |  | Доклад в оперативный штаб при КЧС и ОПБ Ивановской области о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  |  | Председатель комиссии по ЧС и ОПБ Лухского муниципального района |
|  |  | Подготовка проекта распоряжения администрации Лухского муниципального района о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. |  |  | Секретарь КЧС и ОПБ Лухского муниципального района |
|  |  | Доведение решения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  |  | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  |  | Подготовка и представление доклада в Правительство Ивановской области о завершении работ по ликвидации ЧС. | По завершении работ по ликвидации ЧС. |  |  | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
|  |  | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. |  |  | Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |

Приложение 2

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Рябовского сельского поселения

Лухского муниципального района

Перечень теплоснабжающей организации, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения

на территории  Рябовского сельского поселения Лухского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Наименование эксплуатирующей и ресурсоснабжающей организации | Юридический адрес организации | Адрес объекта теплоснабжения | Собственник объекта теплоснабжения | ФИО руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | ООО «Теплосервис» | 155270, п. Лух, ул. Первомайская, д. 101, стр. 4. | 155273, Ивановская обл., с. Рябово, ул. Школьная, д. 22 | Администрация Рябовского сельского поселения | директор - Лебедев Владимир Юрьевич |

Приложение 3

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Рябовского сельского поселения

Лухского муниципального района

Расчет сил и средств

для устранения аварий на объектах теплоснабжения

Рябовского сельского поселения Лухского муниципального района

| Наименование организации | Численный состав, чел. | Количество техники, ед. | Место дислокации | Время готовности к выезду, час. | Связь (номер телефона, телефакса или др. виды связи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Теплосервис» | НАСФ по электроснабжению и ремонту, 2 чел | 1 | п. Лух, ул. Первомайская, д. 101, стр. 4 | 1 | 49344-2-10-91 |

Приложение  4

к Плану действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

Рябовского сельского поселения

Лухского муниципального района

Номенклатура и объем

аварийного запаса материально-технических ресурсов

для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения

Лухского муниципального района

| Наименование материально-технических ресурсов | Единица измерения | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трубы металлические диам.108 | п.м. | 33 | склад ООО «Теплосервис» ул. Первомайская, д. 101, стр. 4 |
| Трубы металлические диам.159 в ППУ | п.м. | 28 | склад ООО «Теплосервис» ул. Первомайская, д. 101, стр. 4 |
| Трубы металлические диам.57 | п.м. | 10 | склад ООО «Теплосервис» ул. Первомайская, д. 101, стр. 4 |
| Задвижки и затворы диам.100 | штук | 4 | склад ООО «Теплосервис» ул. Первомайская, д. 101, стр. 4 |
| Фланцы диам. 100 | штук | 8 | склад ООО «Теплосервис» ул. Первомайская, д. 101, стр. 4 |
| Кран шаровой диам.50 | штук | 2 | склад ООО «Теплосервис» ул. Первомайская, д. 101, стр. 4 |
| Электроды сварочные | кг | 10 | склад ООО «Теплосервис» ул. Первомайская, д. 101, стр. 4 |