ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ РЯБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2016г                                                               № 65

Об утверждении Программы проверки готовности

к отопительному периоду 2016-2017годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Рябовского сельского поселения, в целях проведения проверок готовности к отопительному периоду 2016-2017годов потребителей тепловой энергии теплоснабжающей и теплосетевой организации на территории Рябовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017годов (Приложение1);

2.Утвердить состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017годов  теплоснабжающую и теплосетевую организацию, потребителей тепловой энергии (Приложение 2);

3.Утвердить порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017годов теплоснабжающую, теплосетевую организации, потребителей тепловой энергии (приложение 3);

4.Утвердить График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017гг на территории Рябовского сельского поселения( прилагается);

5.Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном издании администрации Рябовского сельского поселения «Вестнике Администрации Рябовского сельского поселения».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Рябовского сельского поселения:                          С.В.Кирсанова

Приложение 1

к постановлению  администрации

Рябовского сельского поселения

от 20.07.2016г № 65

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2016-2017 гг.

на территории Рябовского сельского поселения

Согласно Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 подлежат проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг следующие объекты, находящиеся на территории Рябовского сельского поселения:

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации;

2. Потребители тепловой энергии, которые подключены к центральной системе теплоснабжения;

3. Лица, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирными домами и приобретающие тепловую энергию для оказания коммунальных услуг в части отопления;

4. Лица, являющиеся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

Сроки проведения проверок готовности к отопительному периоду 2016-2017год:

август – сентябрь 2016 года.

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

- Наличие документов по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- Наличие документов по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

4) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

5) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

6) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

7) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

8) плотность оборудования тепловых пунктов;

9) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

10) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

11) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам.

Приложение№2

к постановлению администрации

Рябовского сельского поселения

От 20.07.2016г № 65

Состав

комиссии по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства и объектов

социальной сферы Рябовского сельского поселения к работе в отопительный период 2016-2017гг.

Председатель: Кирсанова С.В.- глава администрации Рябовского сельского

поселения;

Члены:              Соколова И.В. - специалист администрации;

Шилова А.Г. – главный бухгалтер администрации;

Приложение №3

к постановлению администрации

Рябовского сельского поселения

От 20.07.2016г № 65

ПОРЯДОК

оценки готовности к отопительному сезону

I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет механизм проведения проверок готовности                              к отопительному сезону котельных, тепловых сетей, потребителей  тепловой энергии, многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, юридических лиц, предпринимателей, частных домовладений, потребляемых тепловую энергию и горячую воду (далее - объекты), находящихся на территории поселения.

2. Для проверки объектов органами местного самоуправления сельского поселения создается комиссия в составе 3-5 человек. В состав комиссии включается представители администрации Рябовского сельского поселения.

3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с  «Программой проведения проверки готовности к отопительному сезону» (далее - Программа). Начало работы комиссии с 25 августа, окончание - 09 сентября текущего года.

4. Программа утверждается главой  сельского поселения до 10 августа текущего года.

5. При проверке объектов в состав комиссии по согласованию могут включаться представители Администрации района.

II. Порядок проведения проверки готовности объектов

1. Проверка начинается с рассмотрения документов, перечисленных в Программе, подтверждающих готовность объектов. Затем комиссия при необходимости выезжает на объект проверки.

2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по рекомендуемому образцу (Приложение 1).

3. В акте указываются следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект готов к отопительному периоду;

- объект будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний;

- объект не готов к отопительному периоду.

4. При наличии замечаний к акту прилагается их перечень с датой устранения.

5. По каждому объекту проверки в течение 5 дней после подписания акта готовности,                  в случае если объект готов к эксплуатации, выдается паспорт готовности (Приложение 2).

6. Срок выдачи паспортов не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии,           не позднее 20 сентября - для тепловых сетей и теплоснабжающих организаций.

7. В случае устранения замечаний, указанных в актах, комиссия проводит повторную проверку и составляет новый акт в сроки, установленные пунктом 6.

8. В случае превышения сроков устранения недостатков, установленных в п. 6, организация обязана продолжить подготовку объектов к отопительному периоду и устранить замечания. Комиссия проводит повторную проверку объекта, оформляет повторный акт, но без выдачи паспорта готовности.

Приложение № 1

- к порядку оценки готовности

- к отопительному сезону

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                              «____» _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____» _________________ 20__ г., утвержденной__________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___» _____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г., в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ____________________________________________________________________________________.

(готовность/не готовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности к отопительному периоду: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:_____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« ___» _____________ 20__ г.  __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

-------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.